## Aides
Aide au remplissage des formulaires
Legende - Aides
Les champs bleus sont des cellules pour saisir des informations
les champs en vert clair sont des champs avec reprises d'informations d'autres cases indentiques du formulaire AT.
L'installateur agréé peut écrire par dessus ci nécessaire (avec perte de la liaison sur la case initiale)
Onglet
Formulaire AT | = | Formulaire Eau potable - Annonce de travaux (AT)
Formulaire obligatoire pour annoncer des travaux sur les installations d'eau potable., alimenté ou en contact avec le réseau communale d'eau potable géré par Viteos SA par mandat pour la commune du lieu.
| version > | FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Annonce de travaux (AT) - version 02-05-2024 - GCh
Formulaire AA-PV | = | Eau potable - Avis d'achèvement et procès-verbal de réception (AA/PV)
Ce formulaire sert uniquement pour les gros bâtiments ou la saisie de LU n'est pas possible sur le formualire "Annoce de travauy (AT)"
| version > | FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Calcul LU et détermination débits de pointe (LU) - version 02-05-2024 - GCh
Formulaire LU | = | Calcul des unités LU, détermination des débits de pointe usuels et probables.
Ce formulaire sert uniquement pour les gros bâtiments ou la saisie de LU n'est pas possible sur le formualire "Annoce de travauy (AT)"
| version > | FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Avis d'achèvement et procès verbale de réception (AA/PV) - version 17-06-2024 - GCh
Formulaire IAT | = | Eau potable - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) / dispositifs de comptage
Ce formulaire sert uniquement pour les gros bâtiments ou la saisie de LU n'est pas possible sur le formualire "Annoce de travauy (AT)"
| version > | FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) - version 27-09-2024 - GCh
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Annonce de travaux (AT) - version 02-05-2024 - GCh

## Formulaire AT
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [6 empty] | Tél. 0800 800 012 | [6 empty] | www.viteos.ch
Eau potable - Annonce de travaux (AT) | [14 empty] | Visa : |  |  |  |  | Date de réception :
Affaire n° :
Situation de l'objet / de l'installation | [14 empty] | Entreprise agréée eau / | [11 empty] | N° agrégation
Adresse | [14 empty] | Raison sociale
NPA Localité |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Adresse
N° cadastre | [8 empty] | N° SATAC | [5 empty] | NPA Localité | [7 empty] | 0
Étage |  |  |  | Situation | [10 empty] | Tél.
Responsable de la direction de travaux | [14 empty] | e-mail
| Propriétaire |  |  | Gérance |  |  |  | Architecte | [6 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
Autre
Raison sociale
Adresse
NPA Localité | [5 empty] | 0
Responsable
e-mail | [14 empty] | Nom du titulaire
Tél. | [14 empty] | Lieu : | [9 empty] | Date :
Projet / travaux |  |  |  |  | Raccordement de chantier | [9 empty] | Raccordement temporaire / manifestation
| Nouvelle construction | [5 empty] | Transformation totale | [7 empty] | Transformation partielle | [8 empty] | Changement d'affectation
| Modification conduites | [5 empty] | Adaptation du poste de mesure | [10 empty] | Chambre en terre (compteur et prise eau)
| Déconnexion, mise hors d'eau | [8 empty] | Démolition avec déconnexion inst. eau
Autre
Descriptif des travaux | [5 empty] | Planning des travaux | [7 empty] | Début : | [10 empty] | Fin probable :
Compteur d'eau |  |  |  |  | pour de l'eau chantier (formulaire à joindre "intervention sur les dispositifs de comptage)
| existant >> numéro compteur | [16 empty] | Nouveau / remplacement à prévoir en fin travaux
Signalement de raccordement particulier à risque de contamination en lien avec le réseau eau potable.
| Source privée ou eau grise.* | [6 empty] | (*) la réalimentation de secours avec le réseau d'eau potable est à faire exclusivement par une sécurité à écoulement libre. Les notices techniques de la SVGW sont applicables: - TPW 2001/1 - Récupération de l'eau de pluie - W10 009 - Piscines et biopiscines protection contre les retours d’eau - W10 030 - Protection contre les retours d’eau dans les exploitations agricoles et maraîchères
Récupération d'eau de pluie*
Alimention de piscine*
Alimentation d'abreuvoirs*
Autre(s) >>>
IMPORTANT: Le Formulaire doit être adressé à Viteos, Contrôle Eau-Gaz (cieg@viteos.ch), avant le début des travaux. Les travaux pourront débuter et être exécutés qu'à réception de l'approbation préalable de Viteos adressé à l'installateur agréé eau mandaté par le propriétaire ou son représentant. Le propriétaire (représentant) et son installateur agréé s'engagent à faire exécuter les installations conformément aux règlements communaux et aux directives de la SVGW. Viteos, secteur contrôle Eau-Gaz sera avisé en fin de travaux pour un éventuel contrôle de sécurité et de conformité.
A joindre à l'annonce : | [5 empty] | en format PDF envoie à cieg@viteos (sur demande en format papier par courrier)
| Plans situation bâtiment | [6 empty] | Schéma(s) d'exécution (avec batterie distribution) | [15 empty] | Plans des étages [1:50]
| Calcul de la pression disponible / calcul de la perte de pression | [17 empty] | Fiches techniques appareils (hors standard)
Autres éventuel :
Circulation du formulaire: | [6 empty] | Original > Unité contrôle | [10 empty] | Copie > Distribution eau potable
Décision du contrôle | [5 empty] | accordée |  |  |  | accordée sous réserve | [7 empty] | incomplète, demande annulée et retournée
Remarques
Visa |  |  |  | Date
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Annonce de travaux (AT) - version 02-05-2024 - GCh | [28 empty] | Page 1 / 2
Conditions d’exploitation et calcul des unités LU de l'installation
Conditions d’exploitation générales | [11 empty] | Douche raccords ½" | Lavabo/lave-mains | Réservoir de chasse | Robinet de chasse pour urinoir | Evier (cuisine) | Lave-vaisselle | Bassin de lavage | Lave-linge à usage domestique | Déversoir | Robinet de puisage pour balcon | Robinet de puisage (jardin/garage) | [5 empty] | Total unités de raccordemant LU par étage
Calcul du nombre de LU et du débit de pointe
[10 empty] | 0 | Baignoire raccords ½"
Nombre d’appareils aux conditions | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Eau froide (EF) |  | Eau chaude (EC)
d’exploitation générales, selon la | [9 empty] | 0
directive SVGW W3 | [9 empty] | 0
(diagramme 1, page 22). | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [12 empty] | EF: | EF: | EF: | EF-EC: | EF-EC:
0
LU par raccordement d’appareil | [8 empty] | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
Sous-sol | [27 empty] | 0 |  | 0
Rez-de-chaussée | [27 empty] | 0 |  | 0
1er étage | [27 empty] | 0 |  | 0
2ème étage | [27 empty] | 0 |  | 0
3ème étage | [27 empty] | 0 |  | 0
4ème étage | [27 empty] | 0 |  | 0
5ème étage | [27 empty] | 0 |  | 0
Total appareils | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Le calcul des unités LU a été réalisé sur un autre support (à annexer). | [25 empty] | Total unités = | 0 |  |  | LU
Calcul du débit de pointe de l'installation
|  |  | Débit total QT otal = | 0 |  |  |  | l/s | [18 empty] | Débit de pointe selon W3, diagramme 1, Qpointe = | 0 |  |  | l/s
Conditions d’exploitation particulières W3 2.1.2 (selon liste ci-dessous ou annexes)
Les appareils et/ou robinetteries avec des conditions d’exploitation spéciales selon l’article 2.1.2 de la W3 (taux de simultanéité élevé, puisage de longue durée ou débit de pointe) doivent être indiqués dans les appareils spéciaux et le cas échéant, documentés avec des annexes.
Taux de simultanéité élevé | [6 empty] | Appareils | [23 empty] | l/s
Puisage de longue durée | [6 empty] | Appareils | [23 empty] | l/s
Débit de pointe probable | [6 empty] | Appareils | [23 empty] | l/s
[16 empty] | Débit de pointe installation | [10 empty] | Total | 0 |  |  | l/s
oui |  | Signalement d'appareils spéciaux, robinetteries, appareils de conditionnement
| Surpresseur |  |  |  | Secteur alimenté :
| Installation de traitement d'eau | [10 empty] | Echangeur d'ions | [6 empty] | Osmose inverse | [6 empty] | Inhibiteur
| Installation Sprinkler | [5 empty] | Débit pointe | [5 empty] | l/s | Pression statique demandée | [11 empty] | bar |  | Ø |  |  | DN
| Défense incendie | [12 empty] | Poste(s) incendie > Nombre |  |  | D purge de conduite à prévoir selon directive SVGW W5
| Station de lavage (avec produits chimiques injectés dans l'eau) | [17 empty] | D Disconnection SVGW W3/2
Autre(s) installation(s) spéciale(s) comme : Laboratoire, Remplissage chauffage automatique, etc...
Pour chaque appareil spécial veuillez indiquer
Désignation |  |  |  |  | Fabricant / type / DN | [15 empty] | Emplacement | [5 empty] | N° SVGW
oui |  | Signalement de securité contre les retours d'eau et de l'hygiène de l'eau.
Clapet (après compteur principal). Les réglements communaux exigent le clapet. Mis à disposition sans facturation par Viteos.
| Disconnecteur type BA | [5 empty] | Un contrat annuel est à mettre en place par le propriétaire pour le type BA [SVGW W3/C2 10.1]
Autre(s) installation(s) sécurité(s)
Les conduites d'eau stagnantes seront à éviter, le renouvellement en eau est à assurer toutes les 72 h (SVGW W3/C3 6.1.3 et 12.3)
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Annonce de travaux (AT) - version 02-05-2024 - GCh | [28 empty] | Page 2 / 2

## Calcul LU
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [8 empty] | Tél. 0800 800 012 | [6 empty] | www.viteos.ch
Calcul des unités LU, détermination des débits de pointe usuels et probables | [16 empty] | Visa : |  |  |  |  | Date de réception :
demande n° :
Situation de l'objet / installation | [16 empty] | Entreprise agréée eau / | [11 empty] | N° agrégation | 0
Adresse |  |  |  | 0 | [12 empty] | Raison sociale |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
NPA Localité |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Adresse |  |  |  |  | 0
N° cadastre |  |  |  | 0 | [6 empty] | N° SATAC | 0 |  |  |  |  | NPA Localité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Étage |  | 0 |  |  |  | Situation |  |  | 0 | [7 empty] | Tél. |  |  | 0
Responsable de la direction de travaux | [16 empty] | e-mail |  |  | 0
0 | Propriétaire |  |  |  | 0 | Gérance |  |  | 0 | Architecte | [6 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
0 | Autre
Raison sociale |  |  |  |  | 0
Adresse |  |  |  |  | 0
NPA Localité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Responsable |  |  |  |  | 0
e-mail |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Nom du titulaire |  |  |  |  | 0
Tél. |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Lieu | [9 empty] | Date
Calcul du débit de pointe total de l'installation = [débit pointe usuel (A) + débit particulier (B)]
(A) Débit de pointe probable usuel, sur la base des appareils utilisés aux conditions d'exploitation usuelles
Les appareils répertoriés dans les conditions d'exploitation usuelles ne doivent pas présenter des débits supérieurs au tableau 3 (0.5 l/s ou raccords supérieurs Ø1/2"), de puisage continu de plus de 15 minutes et de débit de pointe dépassant le diagramme 1 de la directive SVGW W3.
Report du nombre d'appareils sanitaires (tableau au verso). | [27 empty] | Total d'appareils | = | 0 |  |  | App.
Report des unités LU en eau froide et en eau chaude de ces appareils | [27 empty] | Total des unités LU d'eau froide | = | 0 |  |  | LU
[28 empty] | Total des unités LU d'eau chaude | = | 0 |  |  | LU
[29 empty] | Total des Unités de raccordement LU = | 0 |  |  | LU
Calcul du débit de point probable usuel, | [30 empty] | V
|  |  | Débit total = | 0 |  | l/s | // | Selon formule de la Directive SSIGE W3 (diagramme1 / page 22) | [20 empty] | = | 0 |  |  | l/s
Conditions d’exploitation particulières W3 2.1.2 (selon liste ci-dessous ou annexes)
Les appareils et/ou robinetteries avec des conditions d’exploitation spéciales selon l’article 2.1.2 de la W3 (taux de simultanéité élevé, puisage de longue durée ou débit de pointe) doivent être indiqués dans les appareils spéciaux et le cas échéant, documentés avec des annexes.
Type utilisation à choisir | [12 empty] | Indication précise de l'appareil en cas de saisie de débit.
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
[10 empty] | Appareils | [22 empty] | l/s
Calcul du débit de pointe total de l'installation (Vpte usuel + Vpte particulier ) | [28 empty] | Total | 0 |  |  | l/s
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Calcul LU et détermination débits de pointe (LU) - version 02-05-2024 - GCh | [33 empty] | Page 1 / 2
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [8 empty] | Tél. 0800 800 012 | [6 empty] | www.viteos.ch
Conditions d’exploitation et calcul du débit de pointe de l'installation
Les appareils et/ou robinetteries avec des conditions d’exploitation spéciales selon l’article 2.1.2 de la W3 (taux de simultanéité élevé, puisage de longue durée ou débit de pointe) doivent être indiqués dans les appareils spéciaux et le cas échéant, documentés avec des annexes.
Niveau (sous-sol, rez, niveau,...) | Conditions d’exploitation générales | [15 empty] | Robinet de chasse pour urinoir | Evier (cuisine) | Lave-vaisselle | Bassin de lavage | Lave-linge à usage domestique | Déversoir | Robinet de puisage pour balcon | Robinet de puisage (jardin/garage) | [5 empty] | Total unités de raccordemant LU par étage
Calcul du nombre de LU et du débit de pointe
| Nombre d’appareils aux conditions | [10 empty] | 0 | Baignoire raccords ½" | Douche raccords ½" | Lavabo/lave-mains | Réservoir de chasse | [13 empty] | Eau froide (EF) |  | Eau chaude (EC)
| d’exploitation générales, selon la | [10 empty] | 0
| directive SVGW W3 | [10 empty] | 0
| (diagramme 1, page 22). | [10 empty] | 0
0
[12 empty] | 0 | [12 empty] | EF: | EF: | EF-EC: | EF-EC: | EC:
0
LU par raccordement d’appareil | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v |  | v
[7 empty] | Total appareils |  |  |  |  | = | 0 |  |  | Appareils | [13 empty] | v |  | v
[28 empty] | Total des unités LU eau froide | = | 0 |  | v
[30 empty] | Total des unités LU eau chaude | = | 0
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Calcul LU et détermination débits de pointe (LU) - version 02-05-2024 - GCh | [33 empty] | Page 2 / 2

## Formulaire AA-PV
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [7 empty] | Tél. 0800 800 012 | [5 empty] | www.viteos.ch
Eau potable - Avis d'achèvement et procès-verbal de réception (AA/PV) | [14 empty] | Visa : | [6 empty] | Date de réception :
Affaire n° :
Situation de l'objet / installation | [14 empty] | Entreprise agréée eau / N°agrégation | [8 empty] | 0
Adresse |  |  | 0 | [11 empty] | Raison sociale |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [15 empty] | 0
NPA Localité |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | Adresse |  |  |  | 0
N°cadastre |  |  | 0 | [11 empty] | NPA Localité |  |  |  | 0 |  | 0
Étage |  | 0 |  |  | Situation |  |  | 0 | [6 empty] | Tél. |  | 0
Exploitant de l'installation | [14 empty] | e-mail |  | 0
0 | Propriétaire |  |  | 0 | Gérance |  |  |  | Exploitant | [5 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
Raison sociale |  |  |  | 0
Adresse |  |  |  | 0
NPA Localité |  |  |  | 0 |  |  | 0
Responsable |  |  |  | 0
e-mail |  |  |  | 0 | [10 empty] | Nom du titulaire |  |  |  | 0
Tél. |  |  |  | 0 | [10 empty] | Lieu | [6 empty] | Date
Indication pour cet avis d'achèvement et procès-verbal (AA/PV)
Au recto des renseignements sont donnés sur les documents à fournir (en copie) avec cet avis d'achèvement et où se les procurer. [suissetec = Association suisse et L. de la technique du bâtiment] Au verso se trouve la certification d'exécution des travaux d'eau potable à remplir et signer par le porteur de l'autorisation de l'entreprise agréée eau. Ainsi que le procès verbal de contrôle d'avis d'achèvement à compléter par l'inspecteur Eau-Gaz de Viteos en charge du contrôle.
Renseignements pour les essais d’étanchéité, le premier remplissage et le rinçage
Selon la directive de la SSIGE W3 et les fabricants de conduites, toutes les conduites doivent être soumises à un essai pression par l'installateur agréé. La directive W3/C3 donne la marche à suivre (depuis 2018 / procédures uniformes).
Voir notice technique de suissetec - juin 2019 : Essai pression, premier remplissage et rinçage d'installations eau potable selon la directive SVGW W3/C3.
Le remplissage de l’installation d’eau potable ne peut être effectué que par l’intermédiaire de la conduite de branchement d’immeuble au moyen de conduites d’eau potable. Le rinçage doit être effectué séparément dans les installations d’eau froide et d’eau chaude. Afin d’éliminer tout résidu et substance étrangère, toutes les conduites d’eau potable concernées par la remise de l’installation doivent être rincées de façon efficace avec de l’eau potable au plus tôt 72 heures avant l’exploitation conforme à la destination.
Si le premier remplissage et le rinçage de l’installation ont lieu plus de 72 heures avant l’exploitation conforme à sa destination, il faut s’assurer que le contenu d’eau du tronçon concerné est renouvelé toutes les 72 heures au moyen d’un rinçage manuel ou automatique. Cette tâche et la responsabilité qui en découle doivent faire l’objet d’un accord avec le maître de l’ouvrage ou son représentant.
Renseignements pour la remise d'installations sanitaires d’eau potable aux propriétaires/exploitants
L’ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) fixe les exigences concernant les installations d’eau potable des bâtiments. Les propriétaires /exploitants d’une installation d’eau potable répondent de la qualité de l’eau fournie aux consommateurs finaux, l'installateur agréé eau doit les informer sur la manière correcte de les exploiter.
La notice technique sert de guide aux professionnels du sanitaire pour la remise d’installations d’eau potable à leurs propriétaires/exploitants pour une exploitation conforme à la destination.
Voir notice technique de suissetec - novembre 2020 : Procès-verbal de remise pour installations d’eau potable selon la directive SSIGE W3/C3
Renseignements pour la maintenance et l'entretien des installations sanitaires
Voir la notice technique de suissetec sur les contrôles et entretiens réguliers permettant de garantir le bon fonctionnement des installations sanitaires. Avec des conseils pour établir une offre de contrat d'entretien par un installateur agréé afin de maintenir l’hygiène dans les installations sanitaires, notamment en évitant la stagnation de l’eau. Une grande attention doit être accordée à leur entretien.
Voir notice technique suissetec - octrobre 2014: Entretien des installations sanitaires
La brochure énumère les travaux d'entretien à adapter pour un contrat d'entretien entre le propriétaire exploitant de l'installation d'eau potable et l'intstallateur agréé Eau.
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Avis d'achèvement et procès verbale de réception (AA/PV) - version 17-06-2024 - GCh | [25 empty] | Page 1 / 2
Certification d'exécution des travaux d'eau potable par l'entreprise agréé eau sousignée.
Par sa signature le porteur d'autorisation de l'entreprise agréée assure et certifie que les travaux réalisés ont été conçus et exécutés en respectant les points suivants :
1) | Le propriétaire ou son représentant a été instruit sur l'hygiène de l'eau potable, la règle des 72 heures et l’exploitation conforme à son utilisation. (Directive SVGW W3-C3 et notices techniques 11-2020 de suissetec).
2) | Le propriétaire ou son représentant a été instruit sur les valeurs de références aux températures à respecter pour l'eau froide et l'eau chaude, conformément à la directive SVGW W3-C3.
(Voir notice technique 10-2021 de suissetec).
3) | Règlements de distribution d'eau potable et prescriptions de la commune du lieu de l'objet.
4) | Conditions de l’autorisation préalable de Viteos (autorisation écrite envoyée par courrier suite à l'avis de travaux).
5) | Directives de la SVGW, aux normes, aux ordonnances fédérales (particulièrement aux directives W3-C1-2-3-4,W5).
6) | Prescriptions techniques et indications des fabricants des matériaux installés. (Geberit,+GF+, Nussbaum, etc...)
7a) | Les essais de pression, le premier remplissage et le rinçage avec de l’eau potable ont eu lieu selon la procédure uniformisée de la SVGW - Directive SVGW W3-C3 (chapitre 8 - 9 et annexe 1). Au plus tôt 72 heures avant l’exploitation (ou un renouvellement par rinçage toutes les 72 heures a été assuré).
7b) | Deux formulaires seront joints à cet avis d'achèvement - Formulaire I-II (infos voir au recto >>)
Formulaire d'essai d'étanchéité combiné [A1-A2] > Essai d’étanchéité avec de l’air & essai final avec de l’eau potable - (Directive SVGW W3/C3 art. 8.2)
I |  | Formulaire d'essai d’étanchéité et de résistance combinés [B1-B2] > Essai d’étanchéité à l’air & essai final de résistance à l’eau potable - (Directive SVGW W3/C3 art. 8.3)
Formulaire d'essai d’étanchéité et de résistance avec de l’eau potable [C] > Essai d’étanchéité et de résistance à l’eau potable - (Directive SVGW W3/C3 art. 8.4)
II |  | Procès-verbal de premier remplissage et de rinçage pour les installations d’eau potable Directive SVGW W3/C3 art. 9. Conduites rincées selon instruction tabelle 1 - Point soutirage EF/EC durant 60 secondes.
8) | L'avis d'achèvement des installations exécutées correspond à l'annonce de travaux (y compris schéma,
| plans, documents annexes de l'avis travaux [ AT ]. | [14 empty] | Oui |  | Non, nouvelle description ci dessous
9) | Un contrat de service de maintenance spécifique a été conclu par le propriétaire/exploitant de l'installation.
|  | Non |  | Oui > adoucisseurs d’eau | [6 empty] | Oui > disconnecteurs BA | [6 empty] | Autre
Raison sociale | [10 empty] | Date | [8 empty] | Signature
0
Titulaire de l’autorisation | [10 empty] | Lieu
0
Procès-verbal de contrôle des travaux annoncés et réalisés, rempli par l'inspecteur Eau-Gaz de Viteos
Date | [8 empty] | Inspecteur | [13 empty] | Contrôle effectué le
Personnes présentes | [6 empty] | Inst. sanitaire |  |  |  |  | Propriétaire |  |  |  |  | Autre
L'avis de travaux, le(s) schéma(s), plans et documents liés correspondent à l'avis d'achèvement | [24 empty] | Oui
Documents à archiver dans le dossier spécifique afin d'assurer les archives et pour consultation ultérieure.
Installation conforme | [6 empty] | Oui |  |  | Non |  |  | Voir annexe en compl.
Remarques:
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Avis d'achèvement et procès verbale de réception (AA/PV) - version 17-06-2024 - GCh | [25 empty] | Page 2 / 2

## Formulaire IAT
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [6 empty] | Tél. 0800 800 012 |  |  |  | www.viteos.ch
Eau potable - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) / dispositifs de comptage | [11 empty] | Visa : |  |  |  |  | Date de réception :
Affaire n° :
Situation de l'objet / de l'installation | [11 empty] | Entreprise agréée eau / | [10 empty] | N° agrégation | 0
Contractant | [11 empty] | Raison sociale |  |  |  |  | 0
Adresse |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | Adresse |  |  |  |  | 0
NPA Localité |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | NPA Localité |  |  |  |  | 0 |  | 0
N° bien-fonds / cadastre | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Tél. |  |  | 0
Étage |  | 0 |  | Situation |  |  | 0 |  |  |  |  | e-mail |  |  | 0
Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) | [11 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
| Propriétaire |  |  | Gérance |  |  |  | Architecte
Nom
Prénom
Adresse
NPA Localité | [5 empty] | 0
Si locaux pas accessible
Tél. | [11 empty] | Nom du titulaire |  |  |  |  | 0
Clé déposé chez
e-mail | [11 empty] | Lieu : | [8 empty] | Date :
Informations complémentaires au comptage
Ancien contractant :
A exécuter le : | [12 empty] | matin |  |  |  |  | après-midi
Mise en eau prévue le : | [12 empty] | matin |  |  |  |  | après-midi |  |  | heure :
[8 empty] | N° appareils existants | [5 empty] | à poser |  |  | à remplacer |  | à déposer |  |  | Dimension Ø – DN
* Compteur provisoire (eau de chantier)
| Durée d'utilisation approximatif | [6 empty] | du : | [6 empty] | au :
* Compteur définitif
Clapet anti-retour | [7 empty] | A fournir : | oui | non | [5 empty] | A remplacer |  |  |  | A supprimer
Gabarit compteur | [7 empty] | A fournir : | oui | non | [5 empty] | A remplacer |  |  |  | A supprimer
* Seul Viteos SA est habilité à intervenir sur les dispositifs de comptage
Communication(s) / Remarque(s)
FORMULAIRE CIEG : Eau potable - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) - version 27-09-2024 - GCh | [24 empty] | Page 1 / 1

## Tabelles
Tabelles aides
| Conditions d’exploitation particulières | Conditions d’exploitation particulières | Case à choix | NP | Communes
| Niv. ? | Avec taux de simultanéité élevé |  | 0
| S-Sol | Puisage continu (plus de 15 min.) | X | 2000 | Neuchâtel
| 2e SS | Débit de pointe supérieurs |  | 2012 | Auvernier
| 1er SS | Fonctionnement combinés |  | 2013 | Colombier
| RZ | .......................................... |  | 2014 | Bôle
| RZ-inf |  |  | 2015 | Areuse
| Rez-sup |  |  | 2016 | Cortaillod
| 1er |  |  | 2017 | Boudry
| 2e |  |  | 2019 | Rochefort
| 3e |  |  | 2022 | Bevaix
| 4e |  |  | 2024 | Saint-Aubin-Sauges
| 5e |  |  | 2034 | Peseux
| e6 |  |  | 2035 | Corcelles
| e7 |  |  | 2036 | Cormondrèche
| 8e |  |  | 2037 | Montmollin
| 9e |  |  | 2043 | Boudevilliers
| 10e |  |  | 2046 | Fontaines
| 11e |  |  | 2052 | Fontainemelon
| 12e |  |  | 2052.2 | La Vue-des-Alpes
| 13e |  |  | 2053 | Cernier
| 14e |  |  | 2054 | Chézard-St-Martin
| 15e |  |  | 2054.2 | Les Vieux-Prés
|  |  |  | 2056 | Dombresson
|  |  |  | 2057 | Villiers
|  |  |  | 2058 | Le Pâquier
|  |  |  | 2063 | Engollon
|  |  |  | 2063.2 | Fenin
|  |  |  | 2063.3 | Saules
|  |  |  | 2063.4 | Vilars
|  |  |  | 2065 | Savagnier
|  |  |  | 2067 | Chaumont
|  |  |  | 2068 | Hauterive
|  |  |  | 2072 | Saint-Blaise
|  |  |  | 2074 | Marin-Epagnier
|  |  |  | 2087 | Cornaux
|  |  |  | 2088 | Cressier
|  |  |  | 2103 | Noiraigue
|  |  |  | 2105 | Travers
|  |  |  | 2108 | Couvet
|  |  |  | 2112 | Môtiers
|  |  |  | 2113 | Boveresse
|  |  |  | 2114 | Fleurier
|  |  |  | 2115 | Buttes
|  |  |  | 2123 | St-Sulpice
|  |  |  | 2149 | Champ-du-Moulin
|  |  |  | 2206 | Les Geneveys-sur-Coff.
|  |  |  | 2207 | Coffrane
|  |  |  | 2208 | Les Hauts-Geneveys
|  |  |  | 2300 | La Chaux-de-Fonds
|  |  |  | 2300.2 | La Cibourg
|  |  |  | 2314 | La Sagne
|  |  |  | 2318 | Brot-Plamboz
|  |  |  | 2322 | Le Crêt-du-Locle
|  |  |  | 2325 | Les Planchettes
|  |  |  | 2400 | Le Locle
|  |  |  | 2400.2 | Le Prévoux
|  |  |  | 2414 | Le Cerneux-Péquignot
|  |  |  | 2416 | Les Brenets
|  |  |  | 2417 | ......