## Aides
Aide au remplissage des formulaires
Legende - Aides
Les champs JAUNES sont des cellules pour saisir des informations
les champs en vert clair sont des champs avec reprises d'informations d'autres cases indentiques du formulaire AT.
L'installateur agréé peut écrire par dessus ci nécessaire (avec perte de la liaison sur la case initiale)
Onglet
Formulaire AT | = | Formulaire gaz naturel - Annonce de travaux (AT)
Formulaire obligatoire pour annoncer des travaux sur les installations de gaz naturel, alimenté ou en contact avec le réseau de gaz naturel géré par Viteos SA du lieu.
| version > | FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Annonce de travaux (AT) - version 25-11-2025 - GCh
Formulaire AA-PV | = | Gaz naturel - Avis d'achèvement et procès-verbal de réception (AA/PV)
Formulaire obligatoire pour annoncer la fin des travaux et le contrôle avec l'inspecteur eau-gaz de Viteos en charge du dossier.
| version > | FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Avis d'achèvement et procès verbale de réception (AA/PV) - version 15-06-2026 - GCh
Formulaire IAT | = | Gaz naturel - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) / dispositifs de comptage
Formulaire obligatoire pour annoncer les informations nécessaire à la mise place ou modification de l'abonnement lié au comptage.
| version > | FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) - version 25-11-2025 - GCh
Définitions
GAPE | = | Gestion des Autorisations pour les installations de Production d’Énergie (GAPE) du SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

## Formulaire AT
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [8 empty] | Tél. 0800 800 012 | [6 empty] | www.viteos.ch
Gaz naturel - Annonce de travaux (AT) | [16 empty] | Visa : |  |  |  |  | Date de réception :
Affaire n° :
Situation de l'objet / de l'installation | [16 empty] | Entreprise agréée gaz / | [10 empty] | N° agrégation
Adresse | [16 empty] | Raison sociale
NPA Localité | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Adresse
N° cadastre | [16 empty] | NPA Localité | [6 empty] | 0
Étage | [5 empty] | Situation | [10 empty] | Tél.
Responsable de la direction de travaux | [16 empty] | e-mail
| Propriétaire |  |  |  |  | Gérance |  |  |  | Architecte | [6 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
Autre
Raison sociale
Adresse
NPA Localité | [7 empty] | 0
Responsable
e-mail | [16 empty] | Nom du titulaire
Tél. | [16 empty] | Lieu : | [8 empty] | Date :
Projet / travaux | [6 empty] | Suppression / Déconnexion ( D suite au Verso) >>
| Nouvelle installation | [7 empty] | Remplacement d'appareil(s) | [9 empty] | Modifications de conduites
Adaptation du poste de mesure
Autre
Descriptif des travaux | [7 empty] | Planning des travaux | [7 empty] | Début : | [9 empty] | Fin probable :
Demande GAPE (Gestion Autorisations de Production d’Énergie), faite au service cantonal :
| oui |  | ID de la demande | [5 empty] | n° | [7 empty] | non
Dispositif de comptage, filtre et écrêteur. (poste de mesure).
Compteur de gaz | [7 empty] | Existant >> numéro compteur | [18 empty] | Ø
Nouveau / remplacement en fin travaux (formulaire à joindre "intervention sur les dispositifs de comptage)
Filtre |  |  |  | Inexistant |  |  |  |  | Existant >> indication - numéro
Écrêteur |  |  |  | Inexistant |  |  |  |  | Existant >> indication - numéro
Aération du local compteur
| Inexistant |  |  |  |  | Directe (fenêtre) | [6 empty] | De l'extérieur et par une gaine | [12 empty] | Surface : |  |  |  |  | cm²
Appareil(s) consommateur de gaz naturel / Nouveau(x) | [18 empty] | Certification |  |  |  | classification |  |  |  |  | puissance
Nbr |  |  | Genre d’appareils / marque, type | [15 empty] | SVGW Nr. |  |  |  | SVGW G1 (3.3) |  |  |  |  | Qn en kW |  |  |  | *
|  | Chaudière | [20 empty] | -
|  | Brûleur | [20 empty] | -
|  | Chauffe-eau | [20 empty] | -
|  | Cuisinière | [20 empty] | -
|  | - | [20 empty] | -
|  | - | [20 empty] | -
|  | - | [20 empty] | -
* | = Appareil avec dispositif de sécurité contre les fuites de gaz imbrûlé (surveillance de flamme). [SVGW G1, 4.7.4.2]
Appareil(s) existant(s)
|  | Non |  |  | Oui, à indiquer pour info et dimensionnement de conduites et compteur(s).
Nbr |  |  | Genre d’appareils / (marque, type) | [24 empty] | Qn en kW
-
-
-
-
FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Annonce de travaux (AT) - version 25-11-2025 - GCh | [31 empty] | Page 1 / 2
Conduites intérieures de gaz naturel
| Acier galvanisé à visser | [8 empty] | Acier noir soudé | [7 empty] | Acier assemblages à brides
| Système d‘installations à sertissage* | [11 empty] | Cuivre brasé dur | [6 empty] | Autres
*l’installateur agréé fournira l'attestation (cours du fournisseur) sur demande de l'inspecteur.
Le schéma à annexer doit représenter les conduites d'alimentations aux appareil(s) traité(s) dans l'annonce de travaux. Si d'autres appareils sont raccordés, l'indication sera mentionné sur le schéma.
Chaufferie, dispositions de protection incendie. | [18 empty] | Qn > 70kW
Surface de décompression | [9 empty] | Existante |  |  |  |  | A créer | [9 empty] | Surface |  |  |  | cm²
Organe d’arrêt automatique | [9 empty] | Existante |  |  |  |  | A installer |  |  |  | Marque/type | [9 empty] | Ø
Amenée d'air comburant et aération du local d'installation
Selon directive SVGW G1, article 10.3 (type d'appareils | [25 empty] | Surface : |  |  |  |  | cm²
Indication(s) particulière(s), calcul :
Conduit d’évacuation des gaz de combustion
| Existant |  |  |  | Nouveau |  |  |  |  | Coaxial |  |  |  | Autres | [9 empty] | Raccordée sur cheminée
| N° homologation : | [17 empty] | Entreprise de tubage :
Supression / Déconnexion
Travaux | [6 empty] | Suppression d'appareil(s) | [9 empty] | Dégazage |  |  |  |  | démontage et bouchonnage conduites
Autre
Descriptif des travaux | [7 empty] | Planning des travaux | [7 empty] | Début : | [9 empty] | Fin probable :
Appareil(s) à Gaz supprimé(s)
Nbr |  |  | Genre d’appareils | [8 empty] | / complément | [12 empty] | Situation, étage
-
-
-
Conduites intérieures, désaffectation (SVGW G1, art 16.3)
| Séparation démontage et bouchonnage | [12 empty] | au branchement gaz | [7 empty] | au té d'alimentation de(s) l'appareil(s)
Voir notice technique de suissetec.
"Désaffectation et démontage d'installations de gaz naturel dans les bâtiments" septembre 2023 | [29 empty] | > lien
A joindre à l'annonce : | [7 empty] | en format PDF envoie à cieg@viteos (sur demande en format papier par courrier)
| Plans situation bâtiment | [8 empty] | Schéma isométrique | [8 empty] | Fiches techniques nouveau(x) appareil(s)
| Calcul des pertes de charge | [9 empty] | Plans de chaufferie [1:50] | [9 empty] | Plans du bâtiment [1:50]
Autre éventuel :
IMPORTANT: Le Formulaire doit être adressé à Viteos, contrôle eau et gaz (cieg@viteos.ch), avant le début des travaux. Les travaux pourront débuter et être exécutés qu'à réception de l'approbation préalable de Viteos adressé à l'installateur agréé gaz mandaté par le propriétaire ou son représentant. Le propriétaire (représentant) et son installateur agréé s'engagent à faire exécuter les installations conformément aux règlements Viteos et aux directives de la SVGW. Viteos, unité contrôle eau et gaz sera avisé en fin de travaux pour un contrôle de sécurité et de conformité.
Pour Viteos: circulation du formulaire: | [12 empty] | Original > Unité contrôle | [10 empty] | Copie > Distribution gaz
Décision du contrôle | [7 empty] | accordée |  |  |  | accordée sous réserve | [7 empty] | incomplète, demande annulée et retournée
Remarques
Visa | [5 empty] | Date
FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Annonce de travaux (AT) - version 25-11-2025 - GCh | [31 empty] | Page 2 / 2

## Formulaire AA-PV
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [8 empty] | Tél. 0800 800 012 | [6 empty] | www.viteos.ch
Gaz naturel - Avis d'achèvement et procès-verbal de réception (AA/PV) | [17 empty] | Visa | [8 empty] | Date de réception
Affaire n°
Situation de l'objet / installation | [16 empty] | Entreprise agréée gaz / N°agrégation | [12 empty] | 0
Adresse |  |  |  | 0 | [12 empty] | Raison sociale |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
NPA Localité |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Adresse |  |  |  |  | 0
N°cadastre |  |  |  | 0 | [12 empty] | NPA Localité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Étage |  | 0 |  |  |  | Situation |  |  | 0 | [7 empty] | Tél. |  |  | 0
Exploitant de l'installation | [16 empty] | e-mail |  |  | 0
0 | Propriétaire |  |  |  | 0 | Gérance |  |  | 0 | Exploitant | [6 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
Raison sociale |  |  |  |  | 0
Adresse |  |  |  |  | 0
NPA Localité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Responsable |  |  |  |  | 0
e-mail |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Nom du titulaire |  |  |  |  | 0
Tél. |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Lieu | [9 empty] | Date
Essai de pression après vanne de branchement gaz (Directive SVGW G1 – art. 13.3)
Généralités
Pression service | [6 empty] | Essai | [10 empty] | Fluide | [5 empty] | Durée
≤ 100 mbar | [5 empty] | 3 x Pression de service (minimum 100mbar) | [11 empty] | air | [5 empty] | *10 à 70 minutes (selon volume)
>100 mbar à 5 bar | [5 empty] | Pression de service + 2 bar | [11 empty] | gaz inerte (ex. azote) | [5 empty] | 2 heures
Durée de l'essai : *Pression ≤ 100 mbar = 10 minutes pour un volume de conduite jusqu’à 50 litres, prolonger de 10 minutes par 50 litres. Pression 22 à 5 bar > Pour volumes de conduite supérieurs à 400 litres, Prévoir plusieurs tronçons d'essai ou selon Directive SVGW G2
Résultat : Les conduites doivent-être étanche (G1 art. 4.6). L’installation de conduite est étanche si après égalisation des températures, la pression lue au manomètre n’a pas baissé pendant le temps de l’essai.
Protocole d'essai
Pression de service après vanne de branchement (avant écrêtteur éventuel) | [22 empty] | BPA |  |  |  | mbar |  |  |  | 22 mbar
Pression de service dans installations intérieures (après écrêtteur évent.) | [22 empty] | BPA |  |  |  | mbar |  |  |  | 22 mbar
Tronçon de conduite soumis à l'essai :
Matériaux utilisés : | [18 empty] | Volume des conduites | [11 empty] | litres
Matériaux utilisés : | [18 empty] | Volume des conduites | [11 empty] | litres
Pour les installations de gaz avec système de conduites assemblées par sertissage, le procès verbal de la directive G1(art. 19.5.3) peut-être demandé par l'inspecteur en charge du contrôle.
Appareil de mesure utilisé :
| Manomètre de classe 0.6 | [16 empty] | * Les diagrammes doivent être joints au protocole d’essai.
| *Enregistreur de pression, modèle | [27 empty] | Dernière homologation
Conditions d'essai : | [9 empty] | Fluide d'essai | [6 empty] | Pression |  |  |  |  | mbar |  |  |  | Durée |  |  | minutes
Eléments non soumise à l'essai.
Essai de pression | [6 empty] | Début | [13 empty] | Fin
Date | [9 empty] | h: min |  | Pression | [5 empty] | mbar | [5 empty] | h: min |  | Pression | [5 empty] | mbar
| Attestation du résultat de l'essai de pression (aucune baisse de pression constatée) | [27 empty] | en ordre
| Recherche de fuites (pour partie hors essai pression) | [27 empty] | en ordre
Essai principale effectué le : | [17 empty] | par :
FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Avis d'achèvement et procès verbale de réception (AA/PV) - version 15-06-2026 - GCh | [32 empty] | Page 1 / 2
Appareil SANS dispositif de sécurité contre les fuites de gaz imbrûlé (surveillance de flamme).
Les appareils doivent être pourvus d’un dispositif de sécurité contre les fuites de gaz imbrûlé (dispositif de surveillance de la flamme). Afin d’éviter une concentration dangereuse de gaz imbrûlés dans les chambres de combustion et dans le local d’installation. [Directive SVGW G1, art. 4.7.4.2 ]
Nbr |  |  | Genre d’appareils / marque, type | [21 empty] | SVGW G1 (3.3) | [5 empty] | Qn en kW
|  | - | [22 empty] | -
|  | - | [22 empty] | -
|  | - | [22 empty] | -
Certification d'exécution des travaux de gaz naturel par l'entreprise agréé gaz sousignée.
Par sa signature le porteur d'autorisation de l'entreprise agréée assure et certifie que les travaux réalisés ont été conçus, et exécutés en respectant les points suivants :
1) | Conditions générales de raccordement au réseau et de fourniture du gaz naturel de Viteos.
2) | Directives de la SVGW (particulièrement aux directives G1), directives de protection incendie de l'AEAI, aux normes et réglementation de la branche.
3) | Conditions de l’autorisation préalable de Viteos (autorisation écrite envoyée par courrier suite à l'avis de travaux).
4) | Le(s) essai(s) pression sont déclaré(s) conforme à la directive SVGW G1 édition janvier 2026 (chapitre 13)
5) | Prescriptions techniques et indications des fabricants des matériaux installés. (Geberit,+GF+, Nussbaum, etc...)
6) | Pour une désaffectation et démontage d'installations, la notice SVGW/suissetec est repectée.
(Voir notice technique 09-2023 de SVGW/suissetec Désaffectation et démontage d’installations).
7) | L'avis d'achèvement des installations exécutées correspond à l'annonce de travaux (y compris schéma,
| plans, documents annexes de l'avis travaux [ AT ]. | [16 empty] | Oui |  |  | Non, nouvelle description ci dessous
Raison sociale | [12 empty] | Date | [10 empty] | Signature
0
Titulaire de l’autorisation | [12 empty] | Lieu
0
Procès-verbal de contrôle des travaux annoncés et réalisés, rempli par l'inspecteur eau et gaz de Viteos
Date | [9 empty] | Inspecteur | [18 empty] | Contrôle effectué le
Personnes présentes | [7 empty] | Inst. sanitaire | [5 empty] | Propriétaire | [5 empty] | Autre
L'avis de travaux, le schéma isométrique, plans et documents liés correspondent à l'avis d'achèvement | [31 empty] | Oui
Les documents doivent-être archivés dans le dossier spécifique, afin d'assurer les archives et pour consultation ultérieure.
Installation conforme | [7 empty] | Oui |  |  | Non |  |  |  | Voir annexe en compl.
Remarques:
Copie transmise au service Réseaux thermiques | [16 empty] | Oui | [10 empty] | Transmis le
FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Avis d'achèvement et procès verbale de réception (AA/PV) - version 15-06-2026 - GCh | [32 empty] | Page 2 / 2

## Formulaire IAT
Viteos SA
Unité contrôle eau et gaz
cieg@viteos.ch | [6 empty] | Tél. 0800 800 012 |  |  |  | www.viteos.ch
Gaz naturel - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) / dispositifs de comptage | [11 empty] | Visa : |  |  |  |  | Date de réception :
Affaire n° :
Situation de l'objet / de l'installation | [11 empty] | Entreprise agréée eau / | [10 empty] | N° agrégation | 0
Contractant | [11 empty] | Raison sociale |  |  |  |  | 0
Adresse |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | Adresse |  |  |  |  | 0
NPA Localité |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | NPA Localité |  |  |  |  | 0 |  | 0
N° bien-fonds / cadastre | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Tél. |  |  | 0
Étage |  | 0 |  | Situation |  |  | 0 |  |  |  |  | e-mail |  |  | 0
Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) | [11 empty] | Timbre et signature du titulaire de l’autorisation :
| Propriétaire |  |  | Gérance |  |  |  | Architecte
Nom
Prénom
Adresse
NPA Localité | [5 empty] | 0
Si locaux pas accessible
Tél. | [11 empty] | Nom du titulaire |  |  |  |  | 0
Clé déposé chez
e-mail | [11 empty] | Lieu : | [8 empty] | Date :
Informations complémentaires au comptage
Ancien contractant :
A exécuter le : | [12 empty] | matin |  |  |  |  | après-midi
Mise en gaz prévue le : | [12 empty] | matin |  |  |  |  | après-midi |  |  | heure :
[9 empty] | N° appareils existants |  |  |  |  | à poser |  |  | à remplacer |  | à déposer |  |  | Dimension Ø – DN
* Compteur
* Ecrêteur
* Régulateur pression
Té de compteur | [8 empty] | A fournir : | oui | non |  |  |  |  | A remplacer |  |  |  | A supprimer
* Seul Viteos SA est habilité à intervenir sur les dispositifs de comptage
Communication(s) / Remarque(s)
FORMULAIRE CIEG : Gaz naturel - Intervention sur appareil tarifaire (IAT) - version 25-11-2025 - GCh | [24 empty] | Page 1 / 1

## Tabelles
Tabelles aides
| Appareils | Classification | Case à choix | NP | Communes | Inspecteurs
| - | - |  | 0
| Chaudière | A sans conduit | X | 2000 | Neuchâtel | Hocine Bioud
| Brûleur | B dép. air ambiant |  | 2012 | Auvernier | Jakup Musollaj
| Aérotherme | C indép. air ambiant |  | 2013 | Colombier | Kevin Lingg
| Panneaux radiants |  |  | 2014 | Bôle | Pedro Pereira
| Radiateur |  |  | 2015 | Areuse | Stefano Meli
| Chauffe-eau |  |  | 2016 | Cortaillod | Gilbert Chatelain
| Machine à laver |  |  | 2017 | Boudry | -
| Séchoir à linge |  |  | 2019 | Rochefort | -
| Cuisinière (table c.+four) |  |  | 2022 | Bevaix
| Table cuisson indép. |  |  | 2024 | Saint-Aubin-Sauges
| Four indépendant |  |  | 2034 | Peseux
| Cuisinière industrielle |  |  | 2035 | Corcelles
| Four industriel |  |  | 2036 | Cormondrèche
| - |  |  | 2037 | Montmollin
| - |  |  | 2043 | Boudevilliers
|  |  |  | 2046 | Fontaines
|  |  |  | 2052 | Fontainemelon
|  |  |  | 2052.2 | La Vue-des-Alpes
|  |  |  | 2053 | Cernier
|  |  |  | 2054 | Chézard-St-Martin
|  |  |  | 2054.2 | Les Vieux-Prés
|  |  |  | 2056 | Dombresson
|  |  |  | 2057 | Villiers
|  |  |  | 2058 | Le Pâquier
|  |  |  | 2063 | Engollon
|  |  |  | 2063.2 | Fenin
|  |  |  | 2063.3 | Saules
|  |  |  | 2063.4 | Vilars
|  |  |  | 2065 | Savagnier
|  |  |  | 2067 | Chaumont
|  |  |  | 2068 | Hauterive
|  |  |  | 2072 | Saint-Blaise
|  |  |  | 2074 | Marin-Epagnier
|  |  |  | 2087 | Cornaux
|  |  |  | 2088 | Cressier
|  |  |  | 2103 | Noiraigue
|  |  |  | 2105 | Travers
|  |  |  | 2108 | Couvet
|  |  |  | 2112 | Môtiers
|  |  |  | 2113 | Boveresse
|  |  |  | 2114 | Fleurier
|  |  |  | 2115 | Buttes
|  |  |  | 2123 | St-Sulpice
|  |  |  | 2149 | Champ-du-Moulin
|  |  |  | 2206 | Les Geneveys-sur-Coff.
|  |  |  | 2207 | Coffrane
|  |  |  | 2208 | Les Hauts-Geneveys
|  |  |  | 2300 | La Chaux-de-Fonds
|  |  |  | 2300.2 | La Cibourg
|  |  |  | 2314 | La Sagne
|  |  |  | 2318 | Brot-Plamboz
|  |  |  | 2322 | Le Crêt-du-Locle
|  |  |  | 2325 | Les Planchettes
|  |  |  | 2400 | Le Locle
|  |  |  | 2400.2 | Le Prévoux
|  |  |  | 2414 | Le Cerneux-Péquignot
|  |  |  | 2416 | Les Brenets
|  |  |  | 2417 | ......